#### Bezpečnostní aspekty

Plynárenská zařízení a spotřebiče jsou vysoce bezpečné. Normy a zkušební značky pro instalaci a spotřebiče garantují vysoký standard bezpečnosti.

Vedle zásadních požadavků na bezpečnost spotřebičů je odborný řemeslník sanity, vytápění a klimatizace garantem pro náležitou instalaci zařízení. Pravidelnou údržbou se můžete přesvědčit o správném provozu vašeho zařízení. 

Označení CE v Evropě

Promyšlená bezpečnostní opatření se zohledňují již při výrobě plynových spotřebičů a tím je využití zemního plynu dnes zcela bezproblémové. Dříve než spotřebič má povolení být prodáván na trhu, musí mít celou řadu zkoušek. To platí pro všechny země EU.

Značka CE je zkratkou francouzského „Communauté Européenne“. Znak Evropské unie dokumentuje, že spotřebič odpovídá základním požadavkům bezpečnosti v Evropě. Tuto značku stanovila v r. 1996 EU a každý spotřebič v EU musí být touto značkou od této doby opatřen.

Na co byste sami měli dohlížet?

- Je plynovodní potrubí řádně připevněno a je v řádném stavu? Je kryt potrubí opatřen větracími otvory?

- Jsou větrací vzduchové otvory místnostech s plynovými spotřebiči otevřeny? (také při utěsňování příp. výměně oken se musí dbát na dostatečný přívod vzduchu)

- Nejsou hadice od spotřebičů k plynovým zásuvkám ohnuty?

- V případě sporáků musí mít mimo to dostatečnou bezpečnou vzdálenost od plamene a tepla.

- Hoří všechny viditelné plameny modře?

- Pracuje zařízení bez sazí?

- Je provoz zařízení normální, to je bez neobvyklého zápachu a hluku?

- Dosáhnete bez překážky k domovnímu uzávěru a plynoměru?

Je-li odpověď na všechny otázky „ano“ je vaše zařízení očividně v pořádku. Máte-li však jakoukoliv pochybnost měli byste se obrátit na dodavatele plynu nebo 
na specializovaného řemeslníka. Tak můžete bezprostředně odstranit možná slabá místa na vašem zařízení.